## Foglio1
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO SCHEDA DI MANUTENZIONE N. 4 IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE
DESCRIZIONE DEI LAVORI |  | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | BIMESTRALE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | SE NECESSITA
1 | Verifica dell'integrità delle linee di alimentazione nei pozzetti, nelle canaline e nelle scatole di derivazione | [6 empty] | x
2 | Controllo dell'integrità delle linee attestate nelle scatole di derivazione | [6 empty] | x
3 | Serraggio delle morsettiere delle connessioni dentro le scatole | [6 empty] | x
4 | Verifica dell'aggiornamento delle etichette/targhette identificatrici delle linee | [6 empty] | x
5 | Verifica dell'integrità del coperchio e del mantenimento del grado di protezione adeguato con il serraggio di tutte le viti | [6 empty] | x
6 | Verifica dell'integrità delle tubazioni e canalizzazioni ed eventuale ripristino | [6 empty] | x
7 | Controllo ed eventuale ripristino della chiusura dei coperchi delle canaline | [6 empty] | x