## Foglio1
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO SCHEDA DI MANUTENZIONE N. 11 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
DESCRIZIONE DEI LAVORI |  | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | BIMESTRALE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | SE NECESSITA
1 | Verifica dello stato di conservazione del corpo illuminante e corretto funzionamento, con annotazione delle eventuali anomalie su apposito registro |  |  | x
2 | Prova di funzionamento fino ad esaurimento completo batteria e ricarica, con annotazione delle anomalie su apposito registro | [5 empty] | x
3 | Verifica efficienza spie di segnalazione presente tensione |  |  | x
4 | Verifica del sistema di autodiagnosi | [5 empty] | x
5 | Verifica dello stato di carica dei gruppi di continuità | [5 empty] | x
6 | Verifica della capacità di mantenimento della carica delle batterie con la misura ciclo di scarica e ricarica delle batterie e annotazione dei risultati su apposito registro | [5 empty] | x
7 | Fornitura e sostituzione delle lampade, delle batterie e dei componenti per le apparecchiature di segnalazione SA e SE, o in alternativa, fornitura del nuovo corpo lampada completo | [7 empty] | x
8 | Fornitura e sostituzione delle batterie dei gruppi di continuità (n. 1 sostituzione per ogni gruppo di continuità nel corso dell'appalto) | [7 empty] | x