## Foglio1
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO SCHEDA DI MANUTENZIONE N. 2 QUADRO ELETTRICO GENERALE DI BASSA TENSIONE QUADRI ELETTRICI DI ZONA O DI PIANO
DESCRIZIONE DEI LAVORI |  | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | BIMESTRALE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | SE NECESSITA
SEZIONATORI
1 | Controllo integrità ed efficienza dell'alimentazione | [5 empty] | x
2 | Controllo morsettiera e serraggio delle connessioni | [6 empty] | x
INTERRUTTORI
3 | Controllo integrità ed efficienza dell'alimentazione | [6 empty] | x
4 | Controllo morsettiera e serraggio delle connessioni | [6 empty] | x
5 | Verifica del funzionamento automatico dell'eventuale dispositivo differenziale con tasto test | [6 empty] | x
6 | Verifica del funzionamento automatico dell'eventuale dispositivo differenziale con prova strumentale (a 6 mesi dal punto precedente) | [6 empty] | x
TRASFORMATORE DI MISURA
7 | Controllo morsettiera e serraggio delle connessioni | [6 empty] | x
8 | Verifica della resistenza di isolamento | [6 empty] | x
STRUMENTI DI MISURA
9 | Controllo integrità ed efficienza dell'alimentazione | [6 empty] | x
10 | Controllo morsettiera e serraggio delle connessioni | [6 empty] | x
11 | Controllo efficienza commutatore di misura | [6 empty] | x
12 | Controllo dell'azzeramento | [6 empty] | x
PULIZIA QUADRI
13 | Spolveratura e pulizia componenti esterni ed interni quadri con liquido dielettrico con smontaggio pannellature e serraggio cavi e morsettiere. Aspirazione apparrecchiature interne | [6 empty] | x
FUSIBILI
14 | Controllo integrità ed eventuale ripristino | [7 empty] | x
PROTEZIONE DEI CIRCUITI
15 | Controllo integrità ed efficienza dell'alimentazione | [6 empty] | x
16 | Controllo morsettiera e serraggio delle connessioni | [6 empty] | x
17 | Controllo delle tarature e annotazioni delle anomalie riscontrate | [6 empty] | x
18 | Verifica della resistenza di isolamento | [6 empty] | x
19 | Controllo funzionamento spie di segnalazione con azionamento dei diversi commutatori man/aut e inserzione disinserzione utenza, con fornitura e sostituzione lampadine bruciate | [5 empty] | x
TELERUTTORE
20 | Controllo integrità ed efficienza dell'alimentazione | [6 empty] | x
21 | Controllo morsettiera e serraggio delle connessioni | [6 empty] | x
22 | Verifica efficienza contatti fissi e mobili | [6 empty] | x
RELAIS AUSILIARIO
23 | Controllo integrità ed efficienza dell'alimentazione | [6 empty] | x
24 | Controllo morsettiera e serraggio delle connessioni | [6 empty] | x
TRASFORMATORI AUSILIARI E SEGNALAZIONE ALLARMI
25 | Controllo integrità ed efficienza dell'alimentazione | [6 empty] | x
26 | Controllo morsettiera e serraggio delle connessioni | [6 empty] | x
27 | Controllo funzionamento sgancio generale su interruttore centrale termica e ripristino | [6 empty] | x
CARPENTERIA ESTERNA STRUTTURA
28 | Pulitura esterna e interna con ripristino delle guarnizioni e sigillature | [6 empty] | x
29 | Controllo delle chiusure di tutti i pannelli fronte quadro e del corretto funzionamento delle portelle e dei sistemi di chiusura ed integrazione di viteria, pannelli, coprifori, ecc ove necessario | [6 empty] | x
TARGHETTE IDENTIFICATRICI
30 | Verifica delle targhette e dei circuiti relativi | [6 empty] | x
31 | Sostituzione delle targhette mancanti o parzialmente distaccate | [6 empty] | x
SCHEMA ELETTRICO
32 | Controllo di rispondenza tra lo schema elettrico e la reale situazione impiantistica | [6 empty] | x
33 | Eventuale aggiornamento degli schemi sia su supporto cartaceo che sul file di autocad fornito dalla committenza | [7 empty] | x
QUADRO DI RIFASAMENTO AUTOMATICO E FISSO
34 | Controllo integrità ed efficienza dell'alimentazione | [6 empty] | x
35 | Rilievo valore del costo con trascrizione sul foglio prestazioni | [6 empty] | x
36 | Verifica corretto funzionamento centralina elettronica di comando condensatori con eventuale ripristino | [6 empty] | x
37 | Controllo stato di conservazione dei condensatori | [6 empty] | x