## Foglio1
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO SCHEDA DI MANUTENZIONE N. 3 CABINE DI DISTRIBUZIONE B.T.
DESCRIZIONE DEI LAVORI |  | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | BIMESTRALE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | SE NECESSITA
1 | Verifica delle condizioni del locale con pulizia dei pavimenti e asportazioni delle eventuali parti di impianto inutilizzate |  |  |  |  | x
2 | Pulizia delle aperture di aerazione |  |  |  |  | x
3 | Presenza di tutti i cartelli monitori | [6 empty] | x
4 | Verifica della sicurezza del funzionamento delle serrature di chiusura dei locali | [5 empty] | x
5 | Pulizia esterna carenatura quadri elettrici | [6 empty] | x
6 | Smontaggio pannellatura con pulizia bandelle, morsettiere e componestica elettrica interna al quadro, conseguente serraggio viterie e contatti elettrici | [6 empty] | x
7 | Controllo corretta taratura ed eventuale ripristini come da valori d'intervento su differenziali | [5 empty] | x