## Foglio1
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO SCHEDA DI MANUTENZIONE N. 3 IMPIANTO DI TERRA
DESCRIZIONE DEI LAVORI |  | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | BIMESTRALE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | SE NECESSITA
DISPERSORI ISPEZIONABILI E COLLETTORI
1 | Verifica delle giunzioni sui dispensori e serraggio dei morsetti secondo necessità | [6 empty] | x
2 | Sostituire tutte le connessioni che dovessero risultare difettose | [6 empty] | x
3 | Ricoprimento con pasta neutralizzante di tutte le connessioni | [6 empty] | x
CARTELLONISTICA DI SEGNALAZIONE
4 | Verifica corretta applicazione sui conduttori in partenza ed in arrivo al collettore in relazione al circuito protetto (verifica annuale) | [6 empty] | x
5 | Eventuale identificazione di circuiti protetti e conseguente applicazione di targhette mancanti sul relativo collettore ( verificare quando necessario) | [6 empty] | x
6 | Verifica e ripristino cartelli in prossimità dei dispensori di terra | [6 empty] | x