## Foglio1
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO SCHEDA DI MANUTENZIONE N. 7 PORTE, CANCELLI, SBARRE MOTORIZATE
DESCRIZIONE DEI LAVORI |  | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | BIMESTRALE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | SE NECESSITA
1 | Controllo visivo integrità carenatura, fotocellule, barra meccanica, sensori ed interruttori- Regolazione fotocellule ed interruttori ove necessario | [5 empty] | x
2 | Verifica funzionamento e regolazione della corsa | [5 empty] | x
3 | Controllo funzionamento telecomandi | [5 empty] | x