## Foglio1
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO SCHEDA DI MANUTENZIONE N. 7 GRUPPI UPS
DESCRIZIONE DEI LAVORI |  | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | BIMESTRALE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | SE NECESSITA
1 | Prove oscilligrafiche su tensioni e correnti d'ingresso e di uscita con stampa delle forme d'onda | [5 empty] | x
2 | Prove di scarica su accumulatori con verifica autonomia effettiva | [5 empty] | x
3 | Controllo ed eventuale serraggio dei collegamenti | [5 empty] | x
4 | Simulazione di anomalie su rete, interruzioni e guasti | [5 empty] | x
5 | Verifica tarature ed eventuali correzioni | [5 empty] | x
6 | Pulizia filtri e controllo funzionalità ventilatori con sostituzione dei particolari non più affidabili | [5 empty] | x
7 | Fornitura e sostituzione delle batterie dei gruppi di continuità (n. 1 sostituzione per ogni gruppo di continuità nel corso dell'appalto) | [7 empty] | X