## Foglio1
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO SCHEDA DI MANUTENZIONE N. 6 PRESE TIPO CIVILE ED INDUSTRIALE
DESCRIZIONE DEI LAVORI |  | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | BIMESTRALE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | SE NECESSITA
1 | Controllo sulle alimentazioni, morsettiere ed il serraggio delle connessioni | [5 empty] | x
2 | Controllo sulla funzionalità delle protezioni laddove esistente | [5 empty] | x
3 | Controllo della corrispondenza dei fusibili alle effettive portate delle prese | [5 empty] | x
4 | Fornitura e sostituzione dei fusibili nelle prese interbloccate | [7 empty] | x
5 | Rispristino del fissaggio a parete | [7 empty] | x