## Foglio1
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO SCHEDA DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA
DESCRIZIONE DEI LAVORI |  | GIORNALIERO | SETTIMANALE | MENSILE | BIMESTRALE | TRIMESTRALE | SEMESTRALE | ANNUALE | SE NECESSITA
IMPIANTO ANTINTRUSIONE
1 | Controllo della funzionalità delle apparecchiature componenti l'impianto antintrusione (tastiera numerica d'inserimento, rivelatori di presenza, sirene autoalimentate, magneti, combinatore telefonico, centralina e batterie tampone centralina) | [5 empty] | x
2 | Report riferito allo storico guasti allarmi | [5 empty] | x
3 | Assistenza ricerca guasti in caso di malfunzionamenti, avarie e/o guasti | [7 empty] | x
4 | Riprogrammazione codici per inserimento e/o disinserimento | [7 empty] | x